## TITREV
Outils d'aide à l'application
Arrêté du 2 septembre 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012
Version 1,1 : Mise en ligne le 30/09/2019
Données d'entrée |  |  |  | Nomenclature
Situation géographique |  |  |  | Cellules dont les valeurs sont à renseigner
Cellule de résultat du Titre V
| Numéro de département | 75
| Zone | H1a |  | Cellules à ne pas modifier
Caractéristiques du bâtiment :
Note : si les cases bleu foncé ne comportent pas de menu déroulant (ouverture au format .xlx ou .ods), faire un copier-coller des champs ci-dessous, ou les recopier à l'identique.
| Usage de la zone | Logements collectifs |  |  | Usage de la zone
| Nombre de logements | 63 |  |  | Maison(s) individuelle(s)
| Surface utile totale (m²) | 3931.9 |  |  | Logements collectifs
| SRT desservie par le système de récupération d'énergie sur eaux grises (m²) | 5400 |  |  | Etablissement sportif municipal ou privé
| SRT totale (m²) | 5400 |  |  | Etablissement sportif scolaire
|  | SRT desservie* par types d'appareils sanitaires | * Pour les logements équipés de plusieurs types d'appareils connectés au système de récupération d'énergie sur eaux grises : compter le plus défavorable (le plus volumineux) |  | Hôtel 0* et 1*
| Douche(s) seule(s) | 3400 |  |  | Hôtel 2*
| Baignoire sabot (V<125L) | 0 |  |  | Hôtel 3*
| Baignoire standard (125<V<175L) | 2000 |  |  | Hôtel 4* et 5*
| Grande baignoire (V>175L) | 0 |  |  | Hébergement - Enseignement secondaire partie nuit
|  | Nombre d'appareils sanitaires connectés au(x) récupérateur(s) de chaleur |  |  | Hébergement - Cité universitaire
|  | 2 |  |  | Hébergement - Foyers de jeunes travailleurs
|  | Type d'émetteurs ECS |  |  | Etablissement sanitaire avec hébergement
| Melangeurs, mitigeurs mécaniques et autres | 0%
| Mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes | 100%
| Temporisateurs ou robinets électroniques | 0%
Longeurs moyennées des réseaux ECS du bâtiment
| En AMONT** du récupérateur et EN volume chauffé | 4 | ** Entre la douche et le récupérateur
| En AMONT** du récupérateur et HORS volume chauffé (les conduits doivent alors nécessairement être calorifugés) | 0
| En AVAL*** du récupérateur | 4 | *** Eau préchauffée, entre le récupérateur et le ballon et/ou le mitigeur
Récupérateur
| Niveau de certification du coefficient transitoire | Valeur justifiée |  |  | Niveau de certification
| Coefficient transitoire Ctrans | 93% |  |  | Valeur certifiée
| Niveau de certification de l'efficacité nominale | Valeur justifiée |  |  | Valeur justifiée
| Efficacité nominale du récupérateur Eff_nom en % | 51% | 1 |  | Valeur déclarée
Valeur par défaut
Générateur ECS
| Source Energie | Réseau |  |  | Energie
| Saisir 100% | 100 |  |  | Gaz condensation instantanée
Gaz condensation accumulation individuelle
Pompe de relevage |  |  |  |  | Gaz condensation accumulation collective
Effet joule
| Pompe nécessaire au fonctionnement du récupérateur | Pas de pompe de relevage |  | Pompe de relevage | Bois
| Puissance de la pompe de relevage (kW) **** | 0 | **** Utilisé seulement si "Puissance de pompe fabricant" est sélectionné | Pas de pompe de relevage | Chauffe-eau thermodynamique
|  |  |  | Puissance de pompe par défaut | Pompe à Chaleur
|  |  |  | Puissance de pompe fabricant | Réseau
Données de sortie : |  |  |  |  | HélioPAC
| Economie générée par le récupérateur | 24444.1452
4.5267
| Contribution à l'AEPENR | 4.5267

## ELEMENTS (hidden)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Département | Zones | Corr_app | Gain sur besoin ECS | Part (m²) | Energie | ηgénérateur | Corr(é) | Rpn | Corr(é)xRpn | Ctep | Pourcentage
1 | H1c | Douche(s) seule(s) | 5% | 3400 | Gaz condensation instantanée | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 91% | 0% | 0% | 1 | 0.01
2 | H1a | Baignoire sabot (V<125L) | 2.5% | 0 | Gaz condensation accumulation individuelle | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 86% | 0% | 0% | 1 | 0.01
3 | H1c | Baignoire standard (125<V<175L) | 0% | 2000 | Gaz condensation accumulation collective | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 93% | 0% | 0% | 1 | 0.01
4 | H2d | Grande baignoire (V>175L) | -2.5% | 0 | Effet joule | Saisir 100% | 100% | 100% | 100% | 2.58 | 0.01
5 | H1c | Appareil le plus défavorable pour le calcul du besoin | 3.148% |  | Bois | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 90% | 0% | 0% | 1 | 0.01
6 | H3 |  |  |  | Chauffe-eau thermodynamique | COP nominal | 68% | 0% | 0% | 2.58 | 1
7 | H2d | Corr_em | Gain sur besoin ECS | Part | Pompe à Chaleur | COP nominal | 63% | 0% | 0% | 2.58 | 1
8 | H1b | Melangeurs, mitigeurs mécaniques et autres | 0% | 0% | Réseau | Saisir 100% | 98% | 100% | 98% | 1 | 0.01
9 | H2c | Mitigeurs thermostatiques et mitigeurs mécaniques économes | 5% | 100% | HélioPAC | Pgs | 100% | 0% | 0% | 2.58 | 1
10 | H1b | Temporisateurs et robinets électroniques | 7% | 0%
11 | H3 | Moyenne des emetteurs | 5% |  | 6: Douche(s) seule(s); 7: Baignoire sabot (V<125L); 8: Baignoire standard (125<V<175L); 9: Grande baignoire (V>175L); 10: TOTAL moyenné; 11: 49
12 | H2c |  |  |  | Type de bâtiment | Nu_gr,em-e | Nu | N_gr,em-e_max | a_g,em-e | P |  |  |  | P moyenné | Occupation [semaines]
13 | H3 | Fpam | Calorifugé | Non calo | Maison(s) individuelle(s) | Nombre de maisons | 101.2856 | 1.6077 | 500 | 80% | 66% | 66% | 66% | 74.81% | 49
14 | H1a | En VC | 0.16% |  | Logements collectifs | Nombre de logements | 118.46 | 2.1844 | 500 | 80% | 66% | 66% | 66% | 74.81% | 49
15 | H1c | Hors VC | 0.3% | Interdit | Etablissement sportif municipal ou privé | Nombre de douches | 63 | - | 1200 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 51
16 | H2b |  |  |  | Etablissement sportif scolaire | m² de surface utile | 63 | - | 1.25 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 36
17 | H2b | Fpav | Calorifugé | Non calo | Hôtel 0* et 1* | Nombre de chambres | 63 | - | 420.6 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 52
18 | H2b | Tout type | 0.05% |  | Hôtel 2* | Nombre de chambres | 63 | - | 586.2 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 52
19 | H1c |  |  |  | Hôtel 3* | Nombre de chambres | 63 | - | 655.2 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 52
2A | H3 | Niveau de certification | Niveau de certif |  | Hôtel 4* et 5* | Nombre de chambres | 63 | - | 902.7 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 52
2B | H3 | Valeur certifiée | 1 |  | Hébergement - Enseignement secondaire partie nuit | Nombre de lits | 63 | - | 330 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 36
21 | H1c | Valeur justifiée | 2 |  | Hébergement - Cité universitaire | Nombre de lits | 63 | - | 330 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 50.5
22 | H2a | Valeur déclarée | 3 |  | Hébergement - Foyers de jeunes travailleurs | Nombre de lits | 63 | - | 330 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 49.5
23 | H1c | Valeur par défaut | 4 |  | Etablissement sanitaire avec hébergement | Nombre de lits | 63 | - | 600 | 90% | 66% | 66% | 66% | 81.11% | 52
24 | H2c
25 | H1c | Pompe de relevage | Prelevage
26 | H2d | Pas de pompe de relevage | 0
27 | H1a | Puissance de pompe par défaut | 0.4
28 | H1a | Puissance de pompe fabricant | 0
29 | H2a
30 | H3
31 | H2c
32 | H2c
33 | H2c
34 | H3
35 | H2a
36 | H2b
37 | H2b
38 | H1c
39 | H1c
40 | H2c
41 | H2b
42 | H1c
43 | H1c
44 | H2b
45 | H1b
46 | H2c
47 | H2c
48 | H2d
49 | H2b
50 | H2a
51 | H1b
52 | H1b
53 | H2b
54 | H1b
55 | H1b
56 | H2a
57 | H1b
58 | H1b
59 | H1a
60 | H1a
61 | H1a
62 | H1a
63 | H1c
64 | H2c
65 | H2c
66 | H3
67 | H1b
68 | H1b
69 | H1c
70 | H1b
71 | H1c
72 | H2b
73 | H1c
74 | H1c
75 | H1a
76 | H1a
77 | H1a
78 | H1a
79 | H2b
80 | H1a
81 | H2c
82 | H2c
83 | H3
84 | H2d
85 | H2b
86 | H2b
87 | H1c
88 | H1b
89 | H1b
90 | H1b
91 | H1a
92 | H1a
93 | H1a
94 | H1a
95 | H1a

## CALCULS Gain (hidden)
Données eau froide |  |  | Température de l'eau froide (Fichier météo RT2012)
Cw | 1.163 | Wh/kg.K
ρw | 1 | kg/l | Zone | Tef | rechercheh
θuw | 40 | °C | H1a | 12.55 | 2
θef | 12.55 | °C | H1b | 11.7 | 3
|  |  | H1c | 13.02 | 4
Calcul de Qw |  |  | H2a | 13.72 | 5
a | 500 | L | H2b | 14.8 | 6
Nu | 118.46 | - | H2c | 14.58 | 7
Qw hebdo | 1890878.4524 | WhEF/semaine | H2d | 16.29 | 8
Corr_em | 95% | % | H3 | 17.23 | 9
Qw hebdo corrigé | 1820145.5918 | WhEF/semaine
Corr_app | 96.85% | %
Qw_base (sans recoh) | 86379.3909 | kWhEF/an
Niveau de Certification
Niveau de certif | 2 | -
Calcul du Gain
Eff_recup | 42.69% | %
P part ECS | 74.81% | %
F_paa air ambiant | 89.07% | %
F_pam amont | 99.36% | %
F_pav aval | 99.8% | %
Cdéph | 0.98317 | -
Csimultanéité | 0.8 | -
Rpn | 100% | %
C_corré | 98% | %
GAIN | 24444.1452 | kWhEF/an
Calcul de Qrelevage
Prelevage | 0 | kW
Qrelevage | 0 | kWhEP/an